Потребителям об экономии электро и теплоэнергии

Энергопотребление - естественный процесс современной жизни. Нам нужна энергия для тепла, света, работы и многого другого.

Чтобы не наносить вред природе, не расходовать энергию напрасно, нужно как можно более полно использовать энергию по назначению, не допускать потерь энергии впустую.

Наука и техника заняты поиском энергосберегающих технологий и технических средств энергосбережения.

Тем временем и мы сами можем сберегать и рационально использовать энергию дома, в школе, на работе простыми способами,  доступными  каждому:

• Утепление помещений позволит отказаться от электрообогревателей и снизить расходы. Экономия воды напрямую связана с экономией бюджета.

• Экономия электричества тоже принесет немалую выгоду.

• Не следует применять энергию высокого качества (например, электрическую), когда достаточно энергии низкого качества (тепло).

Энергосбережение (экономия энергии) — реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

Энергосбережение — важная задача по сохранению природных ресурсов.

В настоящее время наиболее насущным является бытовое энергосбережение (энергосбережение в быту), а также энергосбережение в сфере ЖКХ. Препятствием к его осуществлению является сдерживание роста тарифов для населения на отдельные виды ресурсов (электроэнергия, газ), отсутствие средств у предприятий ЖКХ на реализацию энергосберегающих программ, низкая доля расчетов по индивидуальным приборам учета и применение нормативов, а также отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения.

Актуальным также является обеспечение энергосбережения в АПК.

Наиболее распространенный способ экономии электроэнергии - оптимизация потребления электроэнергии на освещение.

Ключевыми мероприятиями оптимизации потребления электроэнергии на освещение являются:

 максимальное использование дневного света (повышение прозрачности и увеличение площади окон, дополнительные окна);

 повышение отражающей способности (белые стены и потолок);

 оптимальное размещение световых источников (местное освещение, направленное освещение);

 использование осветительных приборов только по необходимости;

 повышение светоотдачи существующих источников (замена люстр, плафонов, удаление грязи с плафонов, применение более эффективных отражателей);

 замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные, компактные люминесцентные, светодиодные);

 применение устройств управления освещением (датчики движения и акустические датчики, датчики освещенности, таймеры, системы дистанционного управления);

 внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением (АСДУ НО);

 установка интеллектуальных распределённых систем управления освещением (минимизирующих затраты на электроэнергию для данного объекта).

Электропривод

Основными мероприятиями являются:

оптимальный подбор мощности электродвигателя; использование частотно-регулируемого привода (ЧРП).

Электрообогрев и электроплиты

Основные мероприятия:

 подбор оптимальной мощности электрообогревательных устройств;

 оптимальное размещение устройств электрообогрева для снижения времени и требуемой мощности их использования;

 повышение теплообмена, в том числе очистка от грязи поверхностей устройств электрообогрева и комфорок электроплит;

 местный (локальный) обогрев, в т.ч. переносными масляными обогревателями, направленный обогрев рефлекторами;

 использование масляных обогревателей с вентилятором для ускорения теплообмена в квартире;

 использование устройств регулировки температуры, в т.ч. устройств автоматического включения и отключения, снижения мощности в зависимости от температуры, временных таймеров;

 использование тепловых аккумуляторов;

 замена электрообогрева на обогрев с использованием тепловых насосов;

 замена электрообогрева на обогрев газом или подключение к централизованному отоплению, в случаях, когда такая замена выгодна с учетом требуемых инвестиций;  использование посуды с широким плоским дном.

Холодильные установки и кондиционеры

Для холодильных установок и бытовых холодильников основными способами снижения потребления электроэнергии являются:

 оптимальный подбор мощности холодильной установки;

 качественная изоляция корпуса (стенок), двери холодильной установки, холодильника, прозрачная крышка в холодильнике для продуктов, с качественной изоляцией;

 приобретение современных энергосберегающих холодильников;

 не допускать образования наледи, инея в холодильнике, вовремя размораживать;

 не рекомендуется помещать в холодильную установку (холодильник) материалы и продукты, имеющие температуру выше температуры окружающей среды - их необходимо максимально охладить на воздухе;

 проанализировать возможность отказа от холодильника;

 качественный отвод тепла - не рекомендуется ставить бытовой холодильник к батарее или рядом с газовой плитой.

Для кондиционеров:

• необходимо корректно подбирать мощность и место установки кондиционера, исходя из объема помещения, количества и расположения человек, присутствующих в помещении и др. характеристик;

• при кондиционировании окна и двери должны быть закрыты - иначе кондиционер будет охлаждать улицу или коридор;

• чистить фильтр, не допускать его сильного загрязнения;

• необходимо настроить режим автоматического поддержания оптимальной температуры, не охлаждая, по возможности, комнату ниже 20-22 градусов;

• обдумать степень необходимости установки и использования кондиционеров, в том числе и с архитектурной точки зрения (кондиционеры висящие на фасадах домов);

• необходимо следить за тем, чтобы отключать кондиционер на ночь.

Потребление бытовых и прочих устройств

 при выборе новой аудио, видео, компьютерной и др. техники отдавайте предпочтение, при прочих равных характеристиках, устройству с меньшим энергопотреблением, как в рабочем режиме, так и в дежурном режиме (большинство современных бытовых устройств потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии, т.к. не выключаются полностью, а переводятся в дежурный режим "stand-by/off");

 замените, по возможности, приборы, имеющие в своем составе трансформаторные блоки питания, на аналогичные с импульсными блоками питания;

 пользуйтесь энергосберегающим "спящим" режимом, если он есть в приборе или устройстве;

 не наливайте полный чайник, если вам нужен кипяток всего для одной чашки напитка;

 не оставляйте без необходимости включенными в сеть зарядные устройства для мобильных приборов (очень актуально из-за возрастающего объема таких приборов);

 старайтесь избегать использования удлинителей, а если это необходимо, то пользуйтесь качественными удлинителями с проводом большого сечения (при малом сечении провод начинает греться и электроэнергия уходит не на полезную работу электроприбора, а на нагрев провода удлинителя);

Снижение потерь в сети

o использование энергосберегающих устройств;

o увеличение значений номиналов проводников - проводов и кабелей

o использование только проводов и кабелей с медной жилой

o отслеживание несанкционированных подключений.

Экономия тепла

Мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения предусматривают следующие направления оптимизации:

Со стороны источника:

Повышение эффективности источников теплоты за счет снижения затрат на собственные нужды;

Использование современного оборудования теплогенерирующего оборудования, такого как конденсационные котлы и тепловые насосы;

Использование узлов учета тепловой энергии;

Использование ко- и три- генерации.

Со стороны тепловых сетей:

Cнижение тепловых потерь в окружающую среду;

Оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей;

Использование современных теплоизоляционных материалов;

Использование антивандальных покрытий при наружной прокладке тепловых сетей.

Со стороны потребителей:

Снижение тепловых потерь через наружные ограждающие конструкции;

Использование вторичных энергоресурсов;

Использование систем местного регулирования отопительных приборов для исключения перетопа;

Перевод зданий в режим нулевого потребления теплоты на отопление. При этом поддержание параметров воздуха в здании должно происходить за счет внутренних выделений теплоты и высоких параметров тепловой изоляции;

Использование узлов учета тепловой энергии.

В целом же меню «технических решений» по модернизации систем теплоснабжения очень обширно и далеко не ограничивается вышеизложенным списком. Ниже приведен пример перечня мер из «Программы модернизации систем теплоснабжения» комплексной программы развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса целого региона, включающего 22 муниципальных образования; 126 городских и сельских поселений; более чем 200 отдельных систем теплоснабжения.

Энергосберегающий стиль жизни позволит повлиять на экономию энергии в других областях жизни.