I группа по электробезопасности.

Разъяснение в связи с вводом в действие Изменения №1 ТКП -181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

С 1 июня 2014 г. введено в действие Изменение №1 ТКП -181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденное постановлением Министерства энергетики РБ 11 марта 2014г. №6.

Указанным изменением отменяется порядок присвоения группы по электробезопасности I(один), установленный Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках, которые отменены постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ и Министерства энергетики РБ от 11 июня 2014г. 33/20.

С учетом внесенного изменения в пункты 4.2.8 и 4.2.9 ТКП 181-2009, неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током (работа с электроинструментом, электрооборудованием и т.п.),  должен иметь представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям и иметь практические навыки оказания первой помощи потерпевшим в соответствии с требованиями, изложенными в приложении «В» к ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» для персонала с группой по электробезопасности I(один).

Перечень должностей и профессий указанного персонала определяется руководителем организации – потребителя электрической энергии.

Вышеуказанный персонал при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда», утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ от 28 ноября 2008 г №175 (далее – Инструкция). При этом в программу вводного инструктажа должны быть включены вопросы об опасности поражения электрическим током, опасности приближения к токоведущим частям и обучение практическим навыкам оказания первой медицинской помощи.

Результаты вводного инструктажа регистрируются в специальном журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда согласно Инструкции.

Дополнительных журналов о присвоении группы по электробезопасности I, а также проверки знаний у неэлектротехнического персонала по указанным вопросам не требуется.