**ПАМЯТКА ПО ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК**

**ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИБО ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ В ОЗП**

**Документы, подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности потребителя либо теплоисточника к работе в ОЗП.**

1. Протоколы эксплуатационных испытаний и электрофизических измерений электрооборудования.
2. Сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие обслуживающего персонала или договора на обслуживание электроустановок, наличие лица ответственного за электрохозяйство).
3. Согласованную и утвержденную однолинейную схему электроснабжения.
4. Положение о взаимоотношении между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе электроустановок, включенных в транзитную часть энергоснабжающей организации, и(или) имеющие собственные электростанции или АИЭ, от которых может быть подано напряжение в сеть.
5. Акты проверки работоспособности устройств АВР,ДЭС,ИБП (для потребителей, имеющих электроприемники 1 и 1 особой категории).