**ПАМЯТКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕПЛОИСТОЧНИКА**

**К РАБОТЕ В ОЗП**

**Документы, подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности теплоисточника к работе в ОЗП.**

1. Приказ о назначении комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП.
2. План организационно-технических мероприятий подготовке к ОЗП.
3. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия подготовленного персонала в организации).
4. Положение о взаимоотношении с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям).
5. Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии либо заверенная копия документа, подтверждающего нахождение его в поверке.
6. Составленные потребителем акты на выполненные работы по испытаниям и промывкам тепловых сетей, тепловых пунктов, водоподогревателей и другого оборудования.
7. Заключение Госпромнадзора о готовности к ОЗП поднадзорного ему котельного оборудования теплоисточника.
8. Оформленный владельцем теплоисточника в двух экземплярах акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП.