**ПАМЯТКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ В ОЗП**

**Документы, подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности потребителей к работе в ОЗП.**

1. Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП.
2. План организационно-технических мероприятий подготовке к ОЗП.
3. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей, ответственного за тепловое хозяйство.
4. Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный ее руководителем (при необходимости по требованию инспектора)
5. Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии либо заверенная копия документа, подтверждающего нахождение его в поверке.
6. Составленные потребителем акты на выполненные работы по испытаниям и промывкам тепловых сетей, тепловых пунктов, водоподогревателей и другого оборудования. Выполнение данных работ должно подтверждаться также подписью в оформленном акте уполномоченного представителя энергоснабжающей организации с указанием его фамилии, имени, отчества.
7. Оформленный потребителем в двух экземплярах акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП