ПАМЯТКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ В ОЗП

Документы, подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности потребителей  к работе в ОЗП.

- Заявление на вызов инспектора для участия в комиссии по подготовке потребителя к работе в ОЗП.

- Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП.

- План организационно-технических мероприятий подготовке к ОЗП.

- Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей, ответственного за тепловое хозяйство.

- Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный ее руководителем (при необходимости по требованию инспектора)

- Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии либо заверенная копия документа, подтверждающего нахождение его в поверке.

- Составленные потребителем акты на выполненные работы по гидропневматическим промывкам систем отопления (1 раз 4 года), испытаниям и промывкам тепловых сетей, тепловых пунктов, водоподогревателей и другого оборудования. Выполнение данных работ должно подтверждаться также подписью в оформленном акте уполномоченного представителя энергоснабжающей организации с указанием его фамилии, имени, отчества.

- "Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон" (предоставить копию при необходимости по требованию инспектора)

- Действующий договор на теплоснабжение. (предоставить копию при необходимости по требованию инспектора)

- Протоколы эксплуатационных испытаний и электрофизических измерений электрооборудования.

- Сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие обслуживающего персонала или договора на обслуживание электроустановок, наличие лица ответственного за электрохозяйство).

- Согласованную и утвержденную однолинейную схему электроснабжения.

- Положение о взаимоотношении между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе электроустановок, включенных в транзитную часть энергоснабжающей организации, и(или) имеющие собственные электростанции или АИЭ, от которых может быть подано напряжение в сеть.

- Акты проверки работоспособности устройств АВР, ДЭС, ИБП (для потребителей, имеющих электроприемники 1 и 1 особой категории).

- Оформленный потребителем в двух экземплярах "Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП" и в двух экземплярах "Паспорт готовности потребителя к работе в ОЗП"

Дополнительно при наличии газового оборудования и вводных, внутренних газопроводов (многоквартирный жилой фонд)

- Договор на проведение технического обслуживания и ремонта вводного, внутренних газопроводов, многоквартирного жилого дома, проходящих по местам общего пользования (коридоры, лестницы и т.д), внутриквартирных газопроводов до кранов на опусках к газоиспользующему оборудованию в многоквартирном жилищном фонде, заключенного между организацией, имеющей право выполнения данных работ и организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченным лицом, управляющим.

- Документ, подтверждающий выполнение технического обслуживания вводных, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования.

- Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

- Копия решения о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию газового оборудования, копии удостоверений о специальной подготовке (для общежитий, в которых эксплуатируется газовое оборудование).