**ПАМЯТКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕПЛОИСТОЧНИКА**

 **К РАБОТЕ В ОЗП**

 **Документы, подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности теплоисточника к работе в ОЗП.**

1. Заявление на вызов инспектора для участия в комиссии по проверке теплоисточника к работе в ОЗП.
2. Приказ о назначении комиссии по проверке готовности теплоисточника к работе в ОЗП.
3. План организационно-технических мероприятий подготовке к ОЗП.
4. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, наличие лица ответственного за тепловое хозяйство.
5. Положение о взаимоотношении с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям).
6. Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии либо заверенная копия документа, подтверждающего нахождение его в поверке.
7. Составленные потребителем акты на выполненные работы по испытаниям и промывкам тепловых сетей, тепловых пунктов, водоподогревателей и другого оборудования.
8. "Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон" (Предоставить копию при необходимости по требованию инспектора)
9. Заключение Госпромнадзора о готовности к работе в ОЗП поднадзорного ему оборудования теплоисточника. (При наличии такого оборудования).
10. Протоколы эксплуатационных испытаний и электрофизических измерений электрооборудования.
11. Сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие обслуживающего персонала или договора на обслуживание электроустановок, наличие лица ответственного за электрохозяйство).
12. Согласованную и утвержденную однолинейную схему электроснабжения.
13. Положение о взаимоотношении между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе электроустановок, включенных в транзитную часть энергоснабжающей организации, и(или) имеющие собственные электростанции или АИЭ, от которых может быть подано напряжение в сеть.
14. Акты проверки работоспособности устройств АВР, ДЭС, ИБП (для потребителей, имеющих электроприемники 1 и 1 особой категории).
15. Оформленный потребителем в двух экземплярах "Акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП" и в двух экземплярах "Паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП"