ПАМЯТКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕПЛОИСТОЧНИКА

К РАБОТЕ В ОЗП

Документы, подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности теплоисточника  к работе в ОЗП.

- Заявление на вызов инспектора для участия в комиссии по проверке теплоисточника к работе в ОЗП.

- Приказ  о назначении комиссии по проверке готовности теплоисточника к работе в ОЗП.

- План организационно-технических мероприятий подготовке к ОЗП.

- Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, наличие лица ответственного за тепловое хозяйство.

- Положение о взаимоотношении с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям).

- Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии либо заверенная копия документа, подтверждающего нахождение его в поверке.

- Составленные потребителем акты на выполненные работы по испытаниям и промывкам тепловых сетей, тепловых пунктов, водоподогревателей и другого оборудования.

- "Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон" (Предоставить копию при необходимости по требованию инспектора)

- Заключение Госпромнадзора о готовности к работе в ОЗП поднадзорного ему  оборудования теплоисточника. (При наличии такого оборудования).

- Протоколы эксплуатационных испытаний и электрофизических измерений электрооборудования.

- Сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие обслуживающего персонала или договора на обслуживание электроустановок, наличие лица ответственного за электрохозяйство).

- Согласованную и утвержденную однолинейную схему электроснабжения.

- Положение о взаимоотношении между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе электроустановок, включенных в транзитную часть энергоснабжающей организации, и(или) имеющие собственные электростанции или АИЭ, от которых может быть подано напряжение в сеть.

- Акты проверки работоспособности устройств АВР, ДЭС, ИБП (для потребителей, имеющих электроприемники 1 и 1 особой категории).

- Оформленный потребителем в двух экземплярах "Акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП" и в двух экземплярах "Паспорт готовности теплоисточника к работе в  ОЗП"